Table S3 Evaluation of the dilution integrity of M7, M8 and BIC in rat plasma.\

| Analytes | Spiked Conc.(ng/mL) | Dilution fold | Accuracy(%RR) |
| --- | --- | --- | --- |
| M7 | 3200 | 1:2 | 93.10 ± 7.35 |
|  |  | 1:4 | 91.31 ± 4.94 |
| M8 | 800 | 1:2 | 89.85 ± 4.76 |
|  |  | 1:4 | 94.42 ± 8.42 |
| BIC | 3200 | 1:2 | 103.27 ± 6.84 |
|  |  | 1:4 | 96.12 ± 5.71 |